项目名称： “琅琊区居家和社区智慧养老服务示范”项目-社区养老服务套件等设备采购

| 序号 | 品目名称 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区养老服务套件 | 双屏触摸显示器 | maikete TX-173L | 台 | 8 | 17.3寸双屏显示，白色外壳，电容触摸屏，采用VGA+HDMI接口，附带数据线与电源适配器。 |
| 2 |  | 主机 | 戴尔OptiPlex 3070MFF | 台 | 8 | 尺寸为36*178*183(mm)，英特尔G5420T处理器，8G DDR4内存，128G PCIe NVMe固态硬盘，1T SATA机械硬盘，附正版Windows10操作系统。 |
| 3 |  | 身份证读卡器 | 海康威视DS-K1F1001F | 台 | 8 | 尺寸为150*86*22(mm)，电源与通信接口方式为USB，支持Windows10操作系统，读卡类型支持二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证，内置蜂鸣器，支持指纹识别对比，公安部数据协议标准。 |
| 4 |  | RFID读卡器 | 昱闵 YMC155-D1 | 台 | 8 | 电源与通信接口方式为USB，支持协议ISO14443A，工作频率13.56MHz，内置蜂鸣器，尺寸为110*80*26(mm)，支持卡片类型MI fare1、S50、S70、ISO14443A，读卡距离大于5cm。 |
| 5 |  | 标签打印机 | 得力 DL-581P | 台 | 8 | 尺寸为114*188*130(mm)，热敏打印方式，USB数据接口，纸张类型58mm，打印速度大于70mm/s。 |
| 6 |  | 手持式扫码设备 | 得力 14952扫码枪 | 台 | 8 | 电源与通信接口方式为USB，支持1维/2维码的识别，内置蜂鸣器。 |
| 7 |  | 台式计算平台 | 戴尔 成就3690 | 台 | 8 | 处理器：第十代i3-10105；内存：8G DDR4 2666MHz；硬盘：256GPCI固态硬盘+1TB机械硬盘；显示器：21.5英寸；操作系统：Windows10家庭版；附件：键盘鼠标；提供3年整机上门保修服务。 |
| 8 | 社区版生理数据采集套件 | 无线额温枪 | 华盛昌（CEM） DT-8806 | 台 | 8 | 支持蓝牙BLE协议进行数据上传； 测量范围：体内32~42.5℃，体表0~60℃，精度±0.2℃； 测量距离：5~15cm； 反应时间：0.5秒； 记录数据32组； 供电：2*5号电池； 重量：148g。 |
| 9 |  | 无线体重计 | 小米体重秤2 | 台 | 8 | 外观要求：白色、钢化玻璃+工程塑料外壳、尺寸为280*280*22mm； 显示屏：隐藏式LED显示屏； 供电：3节1.5V 7号（AAA）电池； 功能：称量范围：100g-150kg，最小分度值：50g； 传感器：高精度锰钢传感器； 工作温度：0℃－40℃； 采用蓝牙5.0进行传输数据，提供数据接口。 |
| 10 |  | 无线血糖仪 | 鱼跃 590B | 台 | 8 | 检测样本：新鲜毛细血管全血； 用血量：约1微升； 测试范围：1.1MMOL/L~33.3MMOL/L； 电源：DC3V,2节7号碱性电池； 红细胞压积比：30%~60%； 记忆容量：250个； 电池寿命：约连续测试1000次； 蓝牙传输数据，提供数据接口。 |
| 11 |  | 无线血压计 | 鱼跃 680B | 台 | 8 | 测量方式：降压式测量； 血压警示条提示血压健康状况； 超压保护功能：气压超过295mmHg （20MS）则自动快速排气； 自动关机功能：在任何模式下，无操作1分钟自动关机； 心跳提示，心跳符号闪烁显示在屏幕上； 历史记录查询（带测量的日期和时间）； 高清数码显示； 蓝牙传输数据，提供数据接口。 |
| 12 |  | 无线服务呼叫按钮 | 绿米Aqara 无线开关 | 台 | 8 | 基于Zigbee无线通信协议进行通信； 采用容量为CR2032的电池进行供电，具备休眠功能，2年无需更换电池； 上传数据格式中具备设备的全球唯一识别号； 传感器尺寸为40*40毫米。 |
| 13 |  | 数据采集系统终端 | 小米路由器4A千兆版 | 台 | 8 | 无线通信协议与速率：2*2MIMO，WiFi5，1200M； 内存容量：128MB； 有线网络端口：1*1000M WAN，2*1000M LAN； 产品尺寸：353*221*32mm； 产品重量：0.5kg； 功能：支持基于蓝牙BLE和Zigbee的数据接收与转发，支持基于RFID进行用户身份识别与数据绑定，自动连接、上传、存储与分析上述1-5设备的测量数据； 数据配件：每个终端附带4个。 |
| 14 | 定位吊坠 | 定位吊坠 | 真匠 A9S | 台 | 8 | 支持GPS，AGPS等多种定位方式。室外GPS误差不超过20m； 双向通话； 支持在地图上一键找人； SOS呼叫； 远程听音； Wi-Fi定位； 电子围栏管理，支持历史轨迹； 支持远程关机，防止误操作； 多人管理； 尺寸：38*38*12 mm； 内置可充电电池，智能省电，续航时间3天以上，低电量提醒； 开放设备的数据接口，定位数据可以直接发送至本项目的数据库，而不经过厂商或第三方云平台； |
| 15 | 服务记录仪 | 服务记录仪 | 惠普（HP）DSJ-A5s Lite | 台 | 5 | 传感器类型：CMOS; 显示屏：2.0英寸全高清IPS显示屏； 镜头视角：F2.6光圈，6玻镜头； 录像分辨率支持1296P 30FPS； 视频格式：MOV H264压缩格式； 支持存储卡：512G； 电池续航时间：12小时； 辅助光源：红外灯、白光灯、激光灯； 外形尺寸：55*76*30mm； 重量：122g； 提供一张128GTF卡。 |

注：上述产品需提供至少三年免费售后服务承诺函。