基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目

交

易

文

件

招标人：      滁州学院     （盖章）

招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司（盖章）

二〇一九 年九 月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	3

一、投标人须知前附表	3

二、投标人须知	6

第三章  评标办法	18

一  总则	18

二  投标文件初审	19

三  投标文件的澄清和补正	20

四 比较与评价	20

五  推荐中标候选人	22

第四章  合同条款及格式	24

一	合同协议书（格式）	24

二  合同条款	25

第五章  投标文件格式	30

第六章  招标人、招标代理机构对本交易文件的确认	44

- 第一章  招标公告

基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目公开招标公告

安徽百士德工程咨询有限公司受滁州学院的委托，现对基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号： 无

2.项目名称：基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目

3.项目单位：滁州学院

4.资金来源：自筹资金

5.项目预算：60万元

6..最高限价：60万元

7.标段（包别）划分：一个标包

8.数量：详见交易文件

9.项目基本概况：详见交易文件

二、投标供应商资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体投标；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4. 具有医疗器械生产或医疗器械经营资格；

三、报名及招标文件发售办法

1.招标文件发售时间：2019年 9月25 日 17时 至2019 年 10月 15日15:00时（注：不少于5个工作日）

2.招标文件价格：每套人民币 0 元整，招标文件售后不退

3.报名方式：不报名，直接下载交易文件

交易文件等领取方式：投标人从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处下载，如投标人不及时下载交易文件造成后果由投标人自负。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2019年10月 15 日 15:00 时（注：距招标文件发售开始时间不少于20日）

2.开标地点：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼220室

五、投标截止时间

同开标时间

六、联系方法

（一）项目单位：滁州学院

地址：滁州市丰乐大道1528号

联系人：陈海宝

电话：18019817977

（二）招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：滁州市会峰西路72-12号

联系人：许其刚、陈倩倩

电话：0550-2199992

七、其它事项说明

1.本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

八、公告期限

本项目公告期限为5个工作日。

九、投标保证金金额及缴纳账户

投标保证金：1万元，以现金方式缴纳至开标现场招标人处（现金须用密封袋密封）。

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目 |
| 1.1 | 项目编号 | / |
| 1.1 | 供货期 | 中标人须在签订合同后15个日历天内供货、安装、调试完毕 |
| 1.1 | 项目地点 | 滁州市内 |
| 1.2 | 招标人及联系人 | 联系人：陈海宝 电话：18019817977 |
| 1.2 | 代理机构及联系人 | 联系人：许其刚、陈倩倩；电话：0550-2199992 |
| 1.3 | 服务质量 | 满足招标人要求 |
| 1.4 | 服务期限 | / |
| 1.5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 2.1 | 招标范围（内容） | 详见第四章《采购需求及技术参数要求》。 |
| 4.1 | 招标方式 | 公开招标（自行） |
| 6.2 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目不接受联合体投标； 3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4. 具有医疗器械生产或医疗器械经营资格； |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场。 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 请于2019年9月29日17时前，将疑问以电子邮件形式发送到271342983@qq.com（安徽百士德工程咨询有限公司邮箱） |
| 10.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 采购人将在2019年9月30日17时后，以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 12.3 | 招标代理费 | 本工程招标代理费用约9000元及专家评委费（约2100元，以实际发放费用为准，评委费无票据）由中标单位在获取中标通知书时向代理公司支付。 |
| 16.3 | 投标人要求澄清交易文件的截止时间及方式 | 同表10.2 |
| 19.1 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为：60万元，投标单位投标报价不得高于最高限价，否则将否决其投标。 |
| 21 | 投标时携带的原件 | 投标时应按交易文件要求携带相关证件，以备查验。 |
| 23.1 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金：1万元，投标保证金以现金方式缴纳至开标现场招标人处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章）。 |
| 25.1 | 投标文件数量 | 正本 一 份、副本 一 份 |
| 25.3 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 26.1 | 装订要求 | 资信证明文件、技术标、商务标须分别装订 |
| 26.2.1 | 具体密封要求 | 资信证明文件正副本、技术标正副本、商务标正副本须分别密封，然后一起装入一个大包袋中并密封，否则其投标响应文件将被拒收。 |
| 26.2.2 | 大包装袋上应载明的信息 | （项目名称）响应文件 投标人地址： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 |
| 27.1 | 响应文件提交截止时间 | 2019年10月15日15 时 00分 |
| 29.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽百士德工程咨询有限公司 时 间： 2019年10月 15日15 时 00分 地 点：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼220室 |
| 29.4 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：先资格审查，再开技术标，最后开商务标。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人依法组成； |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 32.1.2 | 中标结果公示媒介 | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ） |
| 32.3 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标人公章后方可发出。 |
| 36.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：中标价*10% 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：合同签订前 退还时间：项目验收合格后无息退还。 |
| 第五章3 | 付款方式 | 项目完成经验收合格后，一次性付清合同价款。 |
| 交易文件领取 |  | 交易文件领取方式：网上下载。 |
| 需要补充的内容 |  | 1.根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 2.凡竞争主体在我市交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州学院网站等相关网站曝光； 3.社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的，不得参加投标； 4.本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款均视为对招标文件的响应； 5.投标人因违反法律、法规、规章规定以及其他扰乱秩序等行为被滁州市公管局披露信用信息的，招标人不接受其在披露期内的投标文件； 6.投标人被列入重大税收违法案件当事人名单的，不得参加滁州学院项目招投标活动，若中标取消中标资格； 7.招标采购人（代理机构）将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录。若投标人家数少于10家（含），在资格审查环节中，招标采购人（代理机构）将对投标人及其法定代表人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若投标人家数大于10家，则在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标采购人（代理机构）将对推荐的中标候选人及其法定代表人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值； 8.若两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加交易活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录； 9.投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。 |

- 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

建设周期：见投标人须知前附表。

建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价（最高限价）：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见交易文件第四章采购需求及技术参数要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分一个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.评标办法：

5.1本次招标评标采用 综合评分法 （详见第三章评标办法）

6.投标人资格：

6.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

6.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7. 投标费用

7.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

8. 踏勘现场

8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9. 投标预备会

9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

9.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

9.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为交易文件的组成部分。

10. 联合投标：本项目不接受联合体投标。

11.交易服务费（本项目无）

12.招标代理费：见前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦报名且下载了本交易文件并参加投标，即被认为接受了本交易文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按交易文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。投标文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。

13.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足交易文件的相关要求。

13.4  推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足交易文件提供的详细参数。

13.5 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准。

13.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目同一标包（标段）的投标。

13.8  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本交易文件不再对上述情况进行描述。

14.1政府采购政策性要求。本项目执行政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（二）交易文件

15. 交易文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本交易文件。

16. 交易文件的组成

16.1 交易文件包括内容：

第一章  交易公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为交易文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面或电子形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对交易文件予以澄清。

16.4交易文件的澄清将在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 交易文件的修改、补充、解释

17.1 交易文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对交易文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。交易文件的修改、补充等内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 交易文件的解释

本交易文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 交易文件的发出

18.1  交易文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人处备案后，方可发出。

19.最高限价的作用和说明

19.1本项目最高限价见投标人须知前附表。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除交易文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、上传及其光盘刻录说明

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。

21.1投标书一（资信证明文件）

（1）法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）；（格式见附件）

（2）投标人有效的营业执照复印件（或三合一证书）；

（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（备案凭证）；

（4）没有重大违法记录的声明、无失信被执行行为承诺书（格式见附件） 、近三年无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件）、社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）、无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）；

（5）交易文件资信评分的支持资料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

交易文件中资格审查及评分细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。(注：凡提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件均可替代原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果)。

21.2投标书二（技术标）

21.2.1技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合交易文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

- 技术指标（技术参数响应表，格式见附件）；

- 供货、安装及售后服务方案；

- 服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

- 交易文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

21.3投标书三（商务标）

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）交易文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列的要求进行报价。综合上浮率包括：货物、运输费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，投标报价今后将不作任何调整。

22.4投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.5投标人的报价不得低于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.6如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.7总投标价中不得包含交易文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2中标投标人的投标保证金直接转为履约保证金（多退少补），未中标人的投标保证金开标结束后现场退还。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按交易文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

（四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1  投标文件份数：按书面文件（资信证明文件、技术标和商务标）一式 二 份，正本 一 份，副本 一 份。

25.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3 投标文件应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．投标文件的装订、密封和标记

26.1 投标文件的装订

26.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则响应文件必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段（包）号。

26.2 投标文件的密封和标记

26.2.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。

26.2.2投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

26.2.3 应按本章第26.2.1项或26.2.2项中大包装袋要求密封和加写标记投标文件。

27.投标文件的提交

27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

27.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

27.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

28．投标文件的补充、修改与撤回

28.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门：监督管理部门，也可邀请监察部门、相关行政主管部门参加。

29.3投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人有效身份证原件或被授权代理人有效身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

29.4开标程序

开标会议由 安徽百士德工程咨询有限公司 招标代理机构主持。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开标顺序（按资格证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）评标委员会进行初审【资格性审查和复合性审查】；

（6）评标委员会根据需要要求有关投标人就投标文件进行澄清；

（7）主持人宣布初审结果，评标委员会接受投标人质疑并复议；

（8）评标委员会对通过初审的标书进行比较和评价;

(9) 评标委员会根据评审结果推荐中标候选人,主持人宣布评审结果;

(10) 有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

29.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5评标委员会接受招标人授权对投标人资格进行审查。

30.6评标委员会应自觉应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究交易文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉交易文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，招标人认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当重新评标。

31.8评标报告的签署

31.8.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.9评标过程的保密

31.9.1   评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32. 定标

32.1 中标人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履约合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或存在弄虚作假等其他违法行为骗取中标的，或合同履行过程中，被终止协议的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。采购人也可依法重新组织招标。

32.1.2中标人确定后，采购人应将中标人名单在滁州学院网站进行网上公示。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州学院网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖采购人、招标代理公司公章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。

33. 开评标异常情况处理

33.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投投截止时间止，投标人少于三个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)因重大变故，采购任务取消的。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照交易文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 招标人如不按本投标须知第32条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3中标人如不按本投标须知第32条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和交易文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

41.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标包号、标包名（如果有分标包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

41.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向上级监管部门进行投诉。

- 第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和交易文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据交易文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对交易文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对交易文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按交易文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 法定代表人身份证明和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件)有效 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照副本（或三证合一的有效证件），核验投标文件 |
|  |  | （4）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（备案凭证）； | 核验投标文件 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 核验投标文件 |
|  |  | （6）近三年无行贿犯罪行为承诺书、无失信被执行行为承诺书、社会法人无失信被执行行为承诺书、无重大税收违法行为承诺书 | 核验投标文件 |
| 4 | 其他重要 要求 | 法定代表人（或其委托代理人）须准时参加开标会议。 | 核验身份 |
| 注：资格性审查涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。(注：凡提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件均可替代原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果)。 |  |  |  |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （4）投标文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合交易文件要求。 |
|  |  | （5）投标文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （6）技术参数响应程度 | 完全响应。 |
|  |  | （7）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于交易文件要求。 |

4.2评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应交易文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按交易文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

| 评分项 | 名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（28分） | 综合 实力 | 1、投标人提供2018年财务报表的得2分，需提供财务报表复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 2、投标人具有软件企业证书的得3分。 3、投标人具有高新技术企业证书的得3分。 3、投标人所投产品生产企业获得省部级健康促进领域科技奖项，出具证明材料，有一项得6分，最高得6分（需提供证书的复印件或扫描件加盖供投标人公章，不提供不得分）。 4、投标人所投产品具有省级及以上机构颁发的科技成果证书，有一项得3分，最高得6分（需提供证书的复印件或扫描件加盖投标人公章，不提供不得分）。 注：以上加分项开标时均以证书、证件等资料的复印件为准，中标后需提供原件审查，若不能按要求提供原件的， 招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。 | 20分 |
|  | 业绩 | 自2016年1月1日以来，投标人每提供一个健康促进领域的项目业绩（合同总价40万及以上）得3分，最高得6分；业绩应当是经过国内公开招投标，且招标代理机构或监管机构网站可查询中标情况的，投标时，投标文件中须同时提供合同或者中标通知书。 注：以上业绩证明材料以合同和中标通知书（或监管机构中标候选人公示网站截图）复印件为准，时间以合同签订时间为准，中标后需提供原件审查，若不能按要求提供原件的， 招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。 | 6分 |
|  | 企业信用评价 | 投标人需提供近一年来依法缴纳税收材料，以及信用证明材料情况，由评委进行综合评定。好的得2分，一般的得1分，较差的或无该部分内容得0分。 注：以上加分项开标时均以资料的复印件为准，中标后需提供原件审查，若不能按要求提供原件的， 招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。 | 2分 |
| 技术部分（42分） | 投标方案编制 | 投标技术方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合招标文件技术要求。由评委进行综合评定，好的得2分，一般的得1分，较差的或无该部分内容得0分。 | 2分 |
|  | 技术指标响应性 | 根据投标文件的响应情况为依据进行评分，招标文件中要求提供技术支持证明资料（截图、证书复印件、检测报告、彩页等）的，以投标响应表及采购需求中要求提供的证明资料作为评审依据，否则视同参数不响应： 1、技术要求或参数完全满足招标文件要求无偏离的得34分； 2、技术参数中标注*号的条款，每一项负偏离扣5分，未标注*号的条款，每一项负偏离扣3分，扣完为止； 3、标注*号的条款超过两项（不含两项）及两项以上不满足，该项得分为0分； 说明：技术参数有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容必须在技术规格偏离表中列出。 注：中标后需提供原件审查，若不能按要求提供原件的， 招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。 | 34分 |
|  | 供货、安装及售后响应性 | 1、提供有详细、完整、合理的供货和安装时间，科学安排进度计划及工期的，由评委综合评定。好的得2分，一般的得1分，较差的或无该部分内容得0分。 2、具有本地化服务能力，出具证明材料，可得2分；无此能力得0分； 3、售后响应：投标供应商承诺2小时内现场服务的得2分，没有的不得分。（承诺书格式自拟） | 6分 |
| 商务部分（30分） | 投标报价 | 1.招标人设置投标总报价最高限价，各投标人有效总报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 2.评标基准价=所有有效投标人的最低报价（含扣除后价格）；其得分为满分； 3.其它报价得分=评标基准价/投标报价（含扣除后价格）×30分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入。 | 30分 |

注：1、资格评审细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。(注：凡提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件均可替代原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果)。

2、技术标评审总分值取每个评委评审总分值的算术平均数。

3、以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

- 五  推荐中标候选人

7.评标委员会按总得分之和，从高到低按顺序，推荐三名中标候选人。

7.1总得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列，技术得分相同的，按投标报价（含扣除后价格）得分由高到低顺序排列；投标报价也相同的，则由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，投标将被拒绝。

（2）未按第二章第26.1.1项或第26.1.2项中要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

(2)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(3)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(4)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(5)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(6) 投标人超出营业范围投标的；

(7) 联合体投标未提交联合体协议的；

(8) 被暂停营业的；

(9) 被暂停或取消投标资格的；

(10) 财产被接管或冻结的；

(11) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(12) 投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13) 其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（14）交易文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）交易文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标包）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价的，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（8）交易文件规定的其它无效投标情形。

- 采购需求及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管功能测试仪 | 1、血压测量： 全自动血压测量； 测量范围：0-34.7kPa(0-260mmHg)； 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟； 允许误差：≦5%（或3次/分钟）。 3★、测量指标：应包括收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率等；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告，反映上述指标） 4★、具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血的识别正确率达到90%以上；具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化的识别正确率达到90%以上；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告，反映上述指标） 5、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的应用系统，单机版可打印A4彩色报表 6、数据解析：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析（提供打印报告）； 7★、投标文件中提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 | 1 | 台 |
| 2 | 身体成分分析仪 | 1、测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极； 2、阻抗测量：时间1min左右，范围150-1200Ω； 3★、运行平台：Android 4.0以上，10吋以上电容屏（需提供实物照片或软件界面截图）； 4★、操作方式：一体化触摸屏设计，报表可滑动查看，无机械按键（需提供实物照片）； 5★、衣服减重支持单一模式和季节模式（需提供实物照片或软件界面截图）； 6、测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度； 7、数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估； 8、具有视频语音操作提示功能； 9、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的应用系统； 10、数据支持Excel导出功能； 11★、投标文件中提供所投产品的医疗器械注册证扫描件 | 1 | 台 |
| 3 | 超声骨密度仪 | 1、测试部位：跟骨； 2、测量时间：<1分钟； 3、测量参数：骨强度指数STI,宽带超声衰减BUA，超声速度SOS，T值和Z值等； 4、测量精度：SOS: ±0.3℅,BUA: ±3℅； 5★、水囊式耦合；水温测量、显示，实现温度自补偿（提供实物照片及软件截图）； 6、评价标准：样本人群为中国人群，按性别、年龄划分标准（内置男、女、标准数据库）； 7、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的应用系统； 8★、投标文件中提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 | 1 | 台 |
| 4 | 动脉硬化测试仪 | 1、血压测量： 测量方法：示波法 测量范围：40 ~260mmHg 允许误差：0.4kPa(±3mmHg) 脉率范围：40-220次/分 脉率准确性：±2%或±3次/分 操作条件：0ºC-50 ºC, 15% to 95% 储存条件：-20ºC-65 ºC,15% to 95% 测量方式：四肢同步加压 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟； 允许误差：≦5%（或3次/分钟）。 3★、测量指标： baPWV（脉波速度）、ABI（脚踝-上臂指数）、HR（脉率）、PVR（脉搏体积记录）、收缩压SBP、舒张压DBP、平均压MAP、脉压PP 4、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的应用系统； 5、数据解析：显示不同年龄baPWV标准值，下肢动脉阻塞、血管弹性及心脏功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析； | 1 | 台 |
| 5 | 肺活量 测试仪 | 须与本次采购的软件系统无缝连接，可自动测试人体呼吸时最大气体通量。 1.主机配备液晶显示屏，全电容触摸按键，彻底解决了机械按键的使用寿命问题；测试主机具备指定编号查询测试成绩功能； 2.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 3.具备识别IC卡方式测试； 4.测试量程：10～9999ml,分辨率：1ml, 误差：±1.5%； | 1 | 台 |
| 6 | 握力 测试仪 | 须与本次采购的软件系统无缝连接，可自动测试握力大小。 1.主机配备液晶显示屏，全电容触摸按键，彻底解决了机械按键的使用寿命问题；测试主机具备指定编号查询测试成绩功能； 2.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 3.具备识别IC卡方式测试； 4.测试量程：0kgf～150kgf 分辨率：0.1kgf 测试误差：±0.2kgf | 1 | 台 |
| 7 | 坐位体前屈测试仪 | 须与本次采购的软件系统无缝连接，可自动测量人体坐位体前屈数值。 1.主机配备液晶显示屏，全电容触摸按键，彻底解决了机械按键的使用寿命问题；测试主机具备指定编号查询测试成绩功能； 2.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 3.具备识别IC卡方式测试； 4.测试量程：-20～40cm,分辨率：0.1cm, 误差：±0.1cm | 1 | 台 |
| 8 | 闭眼 单脚站立测试仪 | 须与本次采购的软件系统无缝连接，红外线非接触传感器测量，安全可靠，经久耐用；测试垫可方便拆换。 1.主机配备液晶显示屏，可以显示测试者详细的测试信息，在任何光线下不影响操作； 1.主机配备液晶显示屏，全电容触摸按键，彻底解决了机械按键的使用寿命问题；测试主机具备指定编号查询测试成绩功能； 2.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 3.具备识别IC卡方式测试； 4.测试量程：0s～999s 分辨率：1s 测试误差：±1s | 1 | 台 |
| 9 | 反应时测试仪 | 须与本次采购的软件系统无缝连接，全程声光提示操作，易于使用；5000种随机反应情况，增强测试的精确性与准确性。 1.主机配备液晶显示屏，全电容触摸按键，彻底解决了机械按键的使用寿命问题；测试主机具备指定编号查询测试成绩功能； 2.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能，在市电停电时不影响测试； 3.具备识别IC卡方式测试； 4.测试量程：0s～5s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.01s | 1 | 台 |
| 10 | 软件系统 | 1、具备健康状况检测、健康状况评估、开具运动处方、运动处方执行、执行效果评价等主要功能，构成以运动促进健康为主线的完整的健康管理闭环。 2、根据国民体质监测数据、体成分、心血管机能、骨密度、肺功能、平衡能力等若干实测指标，提供健康综合评估报告、心血管风险分层、管理目标建议、历史数据分析、设备分项报告等。 3、基于上述检测参数的健康综合评估，自动生成具有针对性的个性化运动方案并推送到系列化的智能健身设备，实现个性化科学健身方案(运动处方)的自动执行。 4、跟踪、监测健身全过程，自动收集每次健身数据，阶段性的对科学健身方案执行效果进行评价。 5、具有用户注册建档（支持身份证刷卡注册）、问卷调查、用户测试报告与历史测试数据管理、用户信息管理、用户运动处方启动与执行跟踪管理功能； 6、一体化检测分析，自动收集各检测设备的数据，本地存储、管理和分析。 7、个人历史检测数据动态分析。 8、提供配套计算机壹台作为服务器，配套彩色打印机壹台，实现监测数据的集中分析与管理； 计算机要求：（1）CPU型号不低于Intel酷睿i5 4460 3.2GHz；运行内存不低于4GB；硬盘容量不低于1TB 7200转；尺寸不低于21英寸的LED液晶显示器； （2）必须预装管理系统软件； （3）必须能作为中间服务器通过局域网实现与身体成分分析仪、心血管功能测试仪、超声骨密度仪及动脉硬化度测试仪设备的数据通讯连接，自动收集、存储、管理和分析本地数据； 彩色打印机要求：激光彩打，USB接口， A4彩色打印，分辨率达到600×600dpi。 | 1 | 套 |

- 第五章  合同条款及格式

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：                                         。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1．合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2．合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3．合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4．完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5．质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6．包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7．伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

8．保密要求

卖方项目组人员和买方签署《技术人员保密承诺书》并做为合同的一部分。卖方对项目组人员的保密违约承担责任。

三.  标的物的交付、检验和验收

9.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

10.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

11.对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

12.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

13.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

因未遵循相关标准规范、技术要求、安全等级保护要求、实施方案等造成集成工作失败、延误的，卖方须承担相应责任。

14.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

15.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

16.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

17.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

18.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

19.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

20.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

21.合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

22.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

23.合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

24.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号

投标人：                              （加盖单位章）

法定代表人或授权代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）；（格式见附件）

（2）投标人有效的营业执照复印件（或三合一证书）；

（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（备案凭证）；

（4）没有重大违法记录的声明、无失信被执行行为承诺书（格式见附件） 、近三年无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件）、社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）、无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）；

（5）交易文件资信评分的支持资料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人（身份证号码）：

委托代理人（身份证号码）:

年    月    日

附件2

无重大违法记录的声明

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司在参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（签章）

法定代表人（签章）
年   月   日

无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（签章）

法定代表人（签章）

年      月      日

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年      月      日

社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年      月      日

无重大税收违法行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（签章）

法定代表人（签章）

年      月      日

二、技术标格式文件

注明正本或副本

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

投标人：                              （加盖单位章）

法定代表人或授权代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

- 技术指标（技术参数响应表，格式见附件）；

- 供货、安装及售后服务方案；

- 服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

- 交易文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

附件1：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
|  | 心血管功能测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 身体成分分析仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 超声骨密度仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 动脉硬化测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 肺活量 测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 握力 测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 坐位体前屈测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 闭眼 单脚站立测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 反应时测试仪 |  |  | 是/否 |  |
|  | 软件系统 |  |  | 是/否 |  |

1．供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2．如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

附件2：

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本交易文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位名称：        （盖单位章）

日    期：

三、商务标格式文件

注明正本或副本

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号

投标人：                              （加盖单位章）

法定代表人或授权代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）交易文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

投标函（格式）

致：      （招标人）

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）     ”的招标。我方授权      (姓名和职务)代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）  ”的货物与服务，投标报价为（大写）        ，小写：     元。

3、一旦我方中标，保证签订合同后     日历天内供货、安装并调试完毕。

4、我方为本项目提交的投标投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：           （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件2

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管功能测试仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 身体成分分析仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声骨密度仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 动脉硬化测试仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 肺活量 测试仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 握力 测试仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 坐位体前屈测试仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 闭眼 单脚站立测试仪 |  |  |  |  |  |
| 9 | 反应时测试仪 |  |  |  |  |  |
| 10 | 软件系统 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，否则无效。

2、投标报价包括材料费用（含主材和所有辅材）、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、安装费、建设费用、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、招标代理费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

附件3

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖单位章）：       法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第七章  招标人、招标代理机构对本交易文件的确认

我单位对 基于大数据的医养结合养老服务平台设备采购项目 的交易文件进行确认。 招标人：滁州学院 委托代理人：陈海宝 联系电话:18019817977 2019年9月

招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 经办人：陈倩倩 电 话：0550-2199992、18726618862 2019年9月